KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie                         ul. Bądkowska 1 05-610 Goszczyn

dz. nr ew. 108 i 109/1, obręb 0003 Goszczyn,

jedn. ew. nr 140604_4 Goszczyn

Gmina Goszczyn

ul. Bądkowska 2,       05-610 Goszczyn

WYKONAWCA:

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady jedn. | Koszt jedn. | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KOSZTORYS:

| 1 |  | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNNR 8 0314-04 | Demontaż kotła gazowego jednofunkcyjnego wolnostojącego o mocy 58 kW (zlokalizowany w piwnicy) | szt | 1,000 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 8 0314-04 | Demontaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wiszącego o mocy 24 kW z otwartą komorą spalania (zlokalizowany na piętrze) | szt | 1,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 8 0503-07 | Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 10kg | szt | 1,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 8 0534-01 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i instalacji c.o. | m | 1,000 |  |  |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Demontaż izolacji termicznej istniejących poziomów c.o. w piwnicy | m | 32,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 8 0412-03 | Demontaż zaworu przelotowego o śr.40-50 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 8 0412-02 | Demontaż zaworu przelotowego o śr.25-32 mm | szt | 2,000 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m | 12,000 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 8 0410-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie | m | 50,000 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 8 0128-05 | Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody | kpl | 1,000 |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 8 0422-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. | 4,000 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 8 0422-03 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 | kpl. | 14,000 |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 8 0412-05 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm | szt | 18,000 |  |  |
| 14 d.1 | KNNR 8 0535-01 | Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 (zamontowanego na kltce schodowej) | szt | 1,000 |  |  |
| 15 d.1 | analiza indywidualna | Odcięcie istniejących pionów od demontowanych poziomów | kpl. | 6,000 |  |  |
| 16 d.1 | analiza indywidualna | Wyniesienie zdemontowanych urządzeń i rur poza obręb budynku w miejsce wskazane przez inwestora | kpl. | 6,000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady jedn. | Koszt jedn. | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem dział: Roboty demontażowe |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

| 2 |  | Roboty montażowe - instalacji c.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 28 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - zasilenie | m | 2,000 |  |  |
| 18 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 28 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - powrót | m | 2,000 |  |  |
| 19 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 22 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - zasilenie | m | 12,000 |  |  |
| 20 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 22 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - powrót | m | 12,000 |  |  |
| 21 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - zasilanie | m | 13,000 |  |  |
| 22 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - powrót | m | 13,000 |  |  |
| 23 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - zasilenie | m | 50,000 |  |  |
| 24 d.2 | KNR-W 2- 15 0402-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach na zacisk na ścianach w budynkach - powrót | m | 50,000 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.28mm kaszulkami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 30mm | m | 4,000 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.22mm kaszulkami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 20mm | m | 24,000 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.18mm kaszulkami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 20mm | m | 26,000 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.15 mm kaszulkami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o gr. 20mm | m | 100,000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  | Nakłady jedn. | Koszt jedn. |  | Wartość ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 d.2 | analiza indywidualna | Dopasowanie podejść projektowanych grzejników do istniejących przyłącz | kpl. |  | 23,000 |  |  |  |  |
| 30 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości 1400 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 31 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 500 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 32 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 700 mm | szt. |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 33 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 800 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 34 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 35 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 900 mm i długości 800 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 36 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 900 mm i długości 1100 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 37 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 500 mm i długości do 1400 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 38 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 900 mm | szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 39 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 40 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1400 mm | szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 41 d.2 | KNR-W 2- 15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1600 mm | szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 42 d.2 | KNR-W 2- 15 0425-02 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 1100 mm i szerokości 500 mm | szt. |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 43 d.2 | KNR-W 2- 15 0425-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 1500 mm i szerokości 500 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 44 d.2 | KNR-W 2- 15 0425-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 1800 mm i szerokości 500 mm | szt. |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 45 d.2 | KNR-W 2- 15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. |  | 23,000 |  |  |  |  |
| 46 d.2 | KNR 0-31 0208-01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm | kpl. |  | 23,000 |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  | Nakłady jedn. | Koszt jedn. |  | Wartość ogółem |  |
| 47 d.2 | KNR-W 2- 15 0525-01 | Zawór kulowy odcinający dn15 | szt. |  | 31,000 |  |  |  |  |
| 48 d.2 | KNR-W 2- 15 0525-01 | Zawór kulowy odcinający dn18 | szt. |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 49 d.2 | KNR-W 2- 15 0525-02 | Zawór kulowy odcinający dn22 | szt. |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 50 d.2 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej | szt. |  | 7,000 |  |  |  |  |
| 51 d.2 | KNR-W 2- 15 0128-02 | Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych | m |  | 154,000 |  |  |  |  |
| 52 d.2 | KNR-W 2- 15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (robocizna) |  | m | 154,000 |  |  |  |  |
| 53 d.2 | KNR-W 2- 15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (materiały i sprzęt) |  | prób a | 1,000 |  |  |  |  |
| 54 d.2 | kalk. warsztatowa | Konstrukcje wsporcze pod rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wg proj. warsztatowego dostawcy systemu mocowań wykonanego na zlecenie wykonawcy instalacji |  | kpl | 1,000 |  |  |  |  |
| 55 d.2 | KNR-W 2- 15 0436-01 | Regulacja instalacji c.o. |  | kpl | 1,000 |  |  |  |  |
| Razem Roboty montażowe - instalacji c.o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty montażowe - kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.3 | KNR-W 2- 15 0315-01 | Kotły gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 20 kW (25 kW) z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 54 l |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |
| 57 d.3 | KNR 0-34 0101-19 ANALOGIA | System powietrzno - spalinowy z niezbędnymi elementami montażowymi oraz czyszczącymi, wymiar przewodu powietrzno - spalinowego : 60x120mm |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |
| 58 d.3 | KNR-W 2- 15 0304-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m | 2,000 |  |  |  |  |
| 59 d.3 | KNR 0-35 0208-01 | Pompa obiegowa V=1,1 m3/h, Hp=40 kPa |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 60 d.3 | KNR 0-35 0112-03 | Pompa cyrkulacyjna + zewnętrzny sterownik cyrkulacji |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  | Nakłady jedn. |  | Koszt jedn. | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 d.3 | KNR-W 2- 15 0513-01 | Sprzęgło hydruliczne 25 kW DN25 | szt |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 d.3 | KNNR 4 0511-10 | Naczynie wzbiorcze V=25 l | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
| 63 d.3 | KNNR 4 0511-10 | Belka montażowa grupy bezpieczeństwa | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
| 64 d.3 | KNR-W 2- 15 0524-01 | Membranowy zawór bezpieczenstwa ciśnienie początku otwarcia 3.0 bar, 1/2', 3/4' | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
| 65 d.3 | KNR-W 2- 15 0524-01 | Membranowy zawór bezpieczenstwa ciśnienie początku otwarcia 6.0 bar, 1/2', 3/4' | szt. |  | 1,000 |  |  |  |
| 66 d.3 | KNR-W 2- 15 0130-06 | Zawór antyskażeniowy EA, DN20 | szt. |  |  | 1,000 |  |  |
| 67 d.3 | KNR-W 2- 15 0525-02 | Zawór równoważący z króćami DN25 | szt. |  |  | 1,000 |  |  |
| 68 d.3 | KNR-W 2- 15 0525-01 | Zawór zwrotny dn15 | szt. |  |  | 2,000 |  |  |
| 69 d.3 | KNR-W 2- 15 0525-02 | Zawór odcinający dn25 | szt. |  |  | 5,000 |  |  |
| 70 d.3 | KNR-W 2- 15 0525-01 | Zawór odcinający dn20 | szt. |  |  | 3,000 |  |  |
| 71 d.3 | KNR-W 2- 15 0525-01 | Zawór odcinający dn15 | szt. |  |  | 4,000 |  |  |
| 72 d.3 | KNR-W 2- 15 0527-02 | Filtr siatkowy dn25 | szt. |  |  | 1,000 |  |  |
| 73 d.3 | KNR-W 2- 15 0527-02 | Filtr siatkowy dn20 | szt. |  |  | 1,000 |  |  |
| 74 d.3 | KNR-W 2- 15 0135-02 | Zawór spustowy DN15 | szt. |  |  | 4,000 |  |  |
| 75 d.3 | KNR-W 2- 15 0530-01 | Termometry bimetaliczny 0-120 st.C | szt. |  |  | 3,000 |  |  |
| 76 d.3 | KNR-W 2- 15 0530-04 | Manometr kontaktowy 0-6.0 bar śr. 100 mm | szt. |  |  | 1,000 |  |  |
| 77 d.3 | KNR-W 2- 15 0530-04 | Manometr 0-6.0 bar śr. 100 mm | szt. |  |  | 3,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe - kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Roboty montażowe - instalacji cw. i cyrk. |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.4 | KNR-W 2- 15 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  | 36,000 |  |  |
| 79 d.4 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm z kauczuku gr.20 mm - ciepła woda | m |  |  | 18,000 |  |  |
| 80 d.4 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm z kauczuku gr.20 mm - cyrkulacja | m |  |  | 18,000 |  |  |
| 81 d.4 | KNR-W 2- 15 0130-02 | Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  | 2,000 |  |  |
| 82 d.4 | KNR-W 2- 15 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 100 mm) | m |  |  | 36,000 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  |  | Nakłady jedn. | Koszt jedn. | Wartość ogółem |
| 83 d.4 | KNR-W 2- 15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych |  | m |  | 36,000 |  |  |
| 84 d.4 | KNR-W 2- 15 0128-02 analogia | Badanie fizyko-cheniczne i bakteriologiczne wody |  | szt |  | 1,000 |  |  |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie |  | szt. |  | 4,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty montażowe - instalacji cw. i cyrk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana okien i drzwi zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 401/354/3 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1m2 |  | szt |  | 9 |  |  |
| 87 | KNR 401/354/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 |  | m2 |  | 10,35 |  |  |
| 88 | KNR 19/1023/5 (1) | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach |  | m2 |  | 4,90 |  |  |
| 89 | KNR 19/1023/8 (1) | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach |  | m2 |  | 1,19 |  |  |
| 90 | KNR 19/1023/11 (1) | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach |  | m2 |  | 10,35 |  |  |
| Razem dział: Wymiana okien i drzwi zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prace remontowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 401/354/12 | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko |  | m |  | 1,60 |  |  |
| 92 | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
| 93 | KNR 401/711/3 (2) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
| 94 | KNR 401/1202/8 | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5˙m2 |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
| 95 | KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  | m2 |  | 7,60 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis |  | j.m. |  | Nakłady jedn. | Koszt jedn. | Wartość ogółem |
| 96 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
| Razem dział: Prace remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ocieplenie ścian budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku |  | m2 |  | 10,06 |  |  |
| 98 | KNR 17/2610/1 (4) | Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr 14 cm, metodą lekką -mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa, ściany z gazobetonu, |  | m2 |  | 353,57 |  |  |
| 99 | KNR 17/2610/7 (4) | Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm, metodą lekką -mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstwowa silikatowo-silikonowa , ościeża do 30˙cm, z gazobetonu, |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
| 100 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym |  | mb |  | 120,99 |  |  |
| 101 | NNRNKB 202/541/2 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - podokienniki zewnętrzne |  | m2 |  | 12,90 |  |  |
| 102 | KNRW 401/536/ 2 analogia | Wymiana rur spustowych z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, Fi˙110˙mm - demontaż i ponowny montaż rur z demontażu |  | m |  | 33,20 |  |  |
| 103 | KNR 202/1610/1 (1) | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe |  | m2 |  | 395,20 |  |  |
| 104 | KNR 202/16 | Rusztowanie ramowe zewnętrzne RR-1/30 do10m/100m2 - 1,00 kpl. |  | m-g |  | 291,00 |  |  |
| 105 | KNR 401/108/11 KNR 401/108/8 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 10˙km |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
| Razem dział: Ocieplenie ścian budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT % |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Słownie: ………………………………………………………………………